- Вопросы к экзамену по дисциплине «Водоотведение и очистка сточных вод»

- Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях.

- Биологическая очистка сточных вод в искусственно созданных условиях. Биологические фильтры.

- Биологическая очистка сточных вод при малом их количестве.

- Биологические пруды.

- Биофильтры с объемной загрузкой.

- Биофильтры с плоскостной загрузкой.

- Водоотводящая сеть для отвода поверхностных вод (водостоки).

- Вторичные отстойники - горизонтальные, радиальные, вертикальные.

- Вторичные отстойники и илоуплотнители.

- Вторичные отстойники и осветлители после аэротенков.

- Вторичные отстойники после биофильтров.

- Выпуск очищенных сточных вод в проточные водоемы. Конструкции выпусков.

- Высотные схемы расположения очистных сооружений.

- Глубина заложения канализационных сетей. Диктующие точки.

- Графики изменения относительных расходов и скоростей от степени наполнения труб.

- Дюкеры, эстакады, переходы и другие сооружения на сети при пересечении с естественными препятствиями, подземными и наземными сооружениями.

- Илоуплотнители активного ила (вертикальные и радиальные).

- Использование городских сточных вод в сельском хозяйстве и в промышленности.

- Использование осадка сточных вод для сельскохозяйственных целей.

- Канализационные насосные станции и приемно-регулирующие резервуары. Выбор места расположения. Основные типы и конструкция. Оборудование.

- Классификация аэротенков по гидродинамическому режиму (смесители, вытеснители, с рассредоточенным выпуском воды), по нагрузке на активный ил (классические, высоконагружаемые, полного окисления).

- Классификация биологических фильтров.

- Классификация полей орошения и фильтрации, земледельческих полей.

- Классификация сточных вод и генезис их загрязнения. Особенности сточных вод агропромышленных объектов.

- Конструирование водосточных сетей.

- Конструкции коридорных аэротенков и совмещенных сооружений (аэротенки-отстойники, аэротенки-осветлители и т.д. ).

- Коэффициенты неравномерности водоотведения (часовые, суточные, общие).

- Методы и схемы очистных сооружений для глубокой очистки от азота и фосфора.

- Методы обеззараживания сточных вод.

- Методы очистки сточных вод и обработка осадка. Методы механической, биологической и физико-химической очистки сточных вод.

- Методы сооружения для глубокой доочистки биологически  очищенных сточных вод.

- Методы химической и физико-химической глубокой очистки воды.

- Механическое обезвоживание осадка сточных вод на вакуум-фильтрах, центрифугах, ленточных и рамных прессах.

- Нормы водоотведения бытовых сточных вод в канализованных и не канализованных районах населенных мест.

- Обеззараживание жидким хлором и хлорной известью.

- Обеззараживание сточных вод озонированием.

- Обработка, обезвоживание и использование осадка.

- Ограничение загрязнений сточных вод с учетом предельно допустимых концентраций (ПДК).

- Определение расчетных среднесекундных и максимальных секундных расходов на участках сети.

- Определение расчетных суточных, часовых и секундных расходов бытовых сточных вод.

- Определение расчетных суточных, часовых и секундных расходов производственных вод.

- Определение степени очистки сточных вод.

- Основные правила конструирования канализационных сетей.

- Основные физические, физико-химические, химические и бактериологические показатели загрязненности сточных вод.

- Отстойники горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные.

- Охрана водоемов от загрязнений. Процессы самоочищения водоемов.

- Очистка сточных вод в аэротенках.

- Очистные сооружения на водосточных сетях.

- Песколовки горизонтальные, вертикальные, тангенциальные, аэрируемые. Методы расчета и конструкции.

- Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.

- Попутные, транзитные, боковые и сосредоточенные расчетные расходы и их определение.

- Порядок проведения гидравлических расчетов канализационных сетей. Расчетные таблицы и графики.

- Правила трассировки наружных канализационных сетей.

- Процессы сбраживания сточных вод.

- Расположение канализационных трубопроводов в поперечном профиле улиц относительно различных сооружений и коммуникаций.

- Распределение сточных вод по отдельным сооружениям очистной станции. Измерительные устройства.

- Расчетные (нормативные) скорости потока, уклона лотка, наполнения труб и соотношения между ними.

- Септики, их расчет и конструкции.

- Система аэрации и типы аэраторов (пневматические, механические, струйные, эрлифтные и т.д.).

- Системы вентиляции биофильтров.

- Системы водоотведения малонаселенных мест и отдельно расположенных объектов.

- Системы водоотведения поселка, города и ее основные элементы.

- Системы распределения сточных вод по поверхности биофильтров.

- Сооружения для обработки осадка.

- Схема обмена веществ в элементарном слое биофильтра.

- Схемы водоотведения, их классификация. Факторы, влияющие на выбор схемы.

- Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила).

- Технологические схемы работы биофильтров.

- Типы иловых площадок. Механизация удаления ила.

- Трассировка уличной сети по объемлющей схеме, блин, по по пониженной стороне квартала, через квартал.

- Условия выпуска сточных вод в море и водохранилище.

- Условия приема сточных вод в канализацию. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязнения сточных вод, принимаемых в канализацию.

- Условия спуска сточных вод в системы водоотведения городов и в водоемы.

- Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.

- Формирование стока атмосферных осадков на городских территориях.